## Slide 1: La señal MRI: Fundamentos
Pablo Irarrazaval

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Premios Nobel
"for his resonance method for recording the magnetic properties of atomic nuclei"
1944
Isaac Rabi
"for his contribution to the development of the molecular ray method and his discovery of the magnetic moment of the proton"
1943
Otto Stern
1952
Edward Purcell + Felix Bloch
"for their development of new methods for nuclear magnetic precision measurements and discoveries in connection therewith"
1991
Richard Ernst
"for his contributions to the development of the of high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy"
2002
Kurt Wüthrich
"for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the three-dimensional structure of biological macromolecules in solution"
Pictures: Nobelprizes.org

## Slide 4: Premios Nobel
Pictures: Nobelprizes.org
2003
Paul Lauterbur + Peter Mansfield
"for their discoveries concerning magnetic resonance imaging"

## Slide 5: Scanner by Mallard 1974
University of Aberdeen
(first spin-warp image)

## Slide 6: Scanner and image by Damadian
1974

## Slide 7: Siemens

## Slide 8: Philips

## Slide 9: General Electric

## Slide 10: Intensidades de campo
Terrestre
  0.25-0.65 Gauss = 25-65 μTesla
Resonador Clínico:
  1.5 Tesla
  3.0 Tesla
Resonador Pre-Clínico:
  7.0 Tesla
  9.4 Tesla

## Slide 12: Neuronal imaging
3T

## Slide 13: Large Field of Views

## Slide 14: Joints

## Slide 15: Breast and Abdomen

## Slide 16: Cardiac

## Slide 19: Resonancia Funcional

## Slide 20: Diffusion Tensor Imaging

## Slide 21: Diffusion Tensor Imaging

## Slide 22: MR Spectroscopy

## Slide 23: Una mirada rápida
Polarización
Excitación
Lectura
Reconstrucción

## Slide 24: Polarization
Sprawls Education Foundation
National Mag Lab

## Slide 25: Excitation
Shaihan Malik 2016

## Slide 26: Readout
mri-q.com

## Slide 27: Reconstruction
k-space

## Slide 28: Ecuación de Bloch

## Slide 29: Ecuación de Bloch
es la magnetización de equilibrio en presencia de B0
son constantes de relajación (que estudiaremos después)

## Slide 30: Ecuación de Bloch simplificada

## Slide 31: Ecuación de Bloch en marco de referencia rotatorio
En m.r. laboratorio:
En m.r. rotatorio ( )

## Slide 32: Campo efectivo
con

## Slide 33: Detección de señal

## Slide 34: Inducción de Faraday
Sensibilidad de la bobina
(campo magnético de recepción)

## Slide 35: Expresión para la señal
≈0

## Slide 36: Expresión para la señal
≈0

## Slide 37: Expresión para la señal
Demodulando a ω0 y escribiendo
Supone campo constante en el tiempo

## Slide 38: Demodulación
¿Cómo se hace una demodulación compleja de la señal real?
pasabajos
A/D
I(t)
pasabajos
A/D
Q(t)
s(t)

## Slide 39: Expresión para la señal
Ignorando la constante de amplitud ω0 y la atenuación por relajación T2
Si la bobina tiene sensibilidad uniforme

## Slide 40: Expresión para la señal
Pero
Si ΔB depende del tiempo se tiene

## Slide 41: Coils

## Slide 42: Formación de imágenes

## Slide 43: Ecuación de señal
Ignora la relajación T2 y supone:
Demodulación a ω0
.

## Slide 44: Gradientes lineales

## Slide 45: Interpretación de Fourier
El problema para formar la imagen se traduce en adquirir un conjunto de s(t) que permita encontrar una estimación para m(x,y).

## Slide 46: Trayectorias y espacio-k
donde es la transformada de Fourier de
Se define (kx, ky) como espacio-k y (kx(t), ky(t)) como trayectoria en el espacio-k.

## Slide 47: 2DPR (radial)
Para reconstruir se puede usar retro-proyección filtrada o interpolación en el dominio de Fourier

## Slide 48: 2DFT (lo más común)
La reconstrucción es una simple DFT inversa.

## Slide 49: Requerimientos de muestreo en 2DFT

## Slide 50: Campo visual (FOV: Field of View)

## Slide 51: Resolución

## Slide 52: Anillos de Gibb